东莞市殡仪馆安防系统维护设备参考价目清单

| 一、前端摄像部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 商品类型 | 型号及产品说明 | 产品图片 | 单位 | 单价 |
| 海康 威视 | 前端摄像枪机 | 4-12mm 400万像星光级带音频录取微光夜视 |  | 台 | 750 |
|  | 前端摄像半球机 | 4-12mm400万像星光级带音频录取微光夜视 |  | 台 | 750 |
|  | 前端摄像半球机 | 4mm400万像带外接音频录取微光夜视 |  | 台 | 850 |
|  | 前端摄像高速吊球机 | 7英寸23倍400万像白光全彩网络高速球监控云台支持插卡室外防水旋转夜间彩色 |  | 台 | 4800 |
|  | 前端拾音器 | Ds-2fp3021-ow |  | 台 | 165 |
| 二、网络交换部份 |  |  |  |  |  |
| 迈拓 维矩 | Kvm切换器 | 迈拓维矩MT-1601VK HDMI16进1出带usb同步切换KVM切换器 |  | 台 | 2060 |
| 锐捷 | 核心交换 | M6000-24SFP2XS RG-NBS6002配套业务板卡，带24个千兆光口和2个万兆光口。 |  | 台 | 7800 |
|  |  | M6000-24GT2XS RG-NBS6002配套业务板卡，带24个千兆电口和2个万兆光口。 |  | 台 | 7580 |
|  |  | RG-NBS6002 RG-NBS6002机箱，共2个业务模块槽位。 |  | 台 | 4800 |
|  |  | RG-PA150I-FS RG-NBS6002配套电源 |  | 台 | 980 |
| 锐捷 | 二层网管交换机POE交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  | 台 | 3500 |
|  | 接入交换机POE交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  | 台 | 1680 |
|  |  | RG-ES126GS-P-E 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 |  | 台 | 2280 |
|  |  | RG-YS110G-P 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式 |  | 台 | 580 |
|  |  | RG-ES110GDS-P 8个千兆电口+2个千兆上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 |  | 台 | 1280 |
|  | 帧田级联宝 | 一拖二级联宝 |  | 台 | 100 |
|  | 交换换配套 | SFP-SM1310 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 |  | 个 | 170 |
|  | 交换换配套 | SFP+SM1310 万兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 |  | 个 | 380 |
| 三、NVR录像机及流媒体服务器等部份 |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 商品类型 | 型号及产品说明 | 产品图片 | 单位 | 单价 |
| 海康 威视 | NVR硬盘录像机 | DS-8632-k8 k系列网络监控硬盘录像机 高清监控录像机 (32路8盘位) 支持400万满接 不带硬盘 |  | 台 | 4800 |
|  |  | DS-8632N-I16 I系列网络监控硬盘录像机 高清监控录像机 (32路16盘位) 支持400万满接 不带硬盘 |  | 台 | 6500 |
|  |  | DS-8664N-I16 I系列网络监控硬盘录像机 高清监控录像机 (64路16盘位) 支持400万满接 不带硬盘 |  | 台 | 6900 |
| 海康 威视 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） |  | 台 | 23000 |
| 海康 威视 | 视频存储服务器 | DS-A71036R/R8（含36抉8T） 768路2Mbps 64位多核处理器 4GB SATA 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB VRAID2.0 定时录像手动录像、报警录像等多种录像方式 按时间、事件类型查询 快速下载批量下载 基于Web的GUI，支持多设备统一管理 声、光，短信、页面等 U盘自动下载、登陆网页本地保存 RTSP、ONVIF、PSIA GB/T28181 2个千兆以太网口 1个千兆以太网口 |  | 台 | 75000 |
| 海康 威视 | 视频解码器 | DS-6A08UD 1路VGA1路Dv 1080P:1920×1080@50/60Hz,720P:1280×720@50/60Hz 8路HDML，4路8NC HDME 1080p:1920x1080@60/50Hz,720p:1280×720@50Hz/60Hz4K:3840×2160@30 Hz(仅奇数口支持) BNC PAL制式:704 576,NTSC制式:704×480 最高2400w像素 64 支持4路2400W,或8路1200w,或16路800W,或24络500W,或40路 300w,或64路1080P及以下 |  | 台 | 13500 |
| 西部 数据 | NVR,CVR 存储硬盘 | WD85PURZ 缓存：256MB,接口：SATA接口,容量：8TB,硬盘尺寸：3.5英寸硬盘类型：监控级硬盘 |  | 个 | 1100 |
| 四、其它设备材料 |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 商品类型 | 型号及产品说明 | 产品图片 | 单位 | 单价 |
| 附材 | 支架 | 带收线区全合金枪机支架 |  | 个 | 25 |
|  |  | 带收线区pvc半球支架 |  | 个 | 20 |
|  | 网线 | 国标超五类 |  | 箱 | 550 |
|  |  | 国标六类 |  | 箱 | 680 |

说明：1.以上价格包含货物、人工、保管、运输、包装、装卸、税费等所有费用。

2.相同品牌、规格的货品报价不应高于以上相应货品的预算控制价。

3.如采购人需采购清单内未列明的物品，则服务商须按采购人的规格及要求进行供货，新增物品的价格按市场价协商确定后结算。