附件二：

报价明细表

项目名称：东莞市社会福利中心更换配电房低压断路器项目

货物列价表：                              货币单位：元人民币

| - 序号 | - 内容 | - 数量 | - 技术规格 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 罗格朗断路器 | - 2台 | 额定电流2500A |  |  |  |
| 2 | - 直流屏蓄电池 | - 9个 | 电压12V 容量：20AH |  |  |  |
| 3 | - 电容器 | - 1个 | EMPC-37.5-525-3P 圆柱形 EUCO |  |  |  |
| 4 | - 无功补偿控制器显示器 | - 1台 | EDK12 ADV EUCO |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（人民币 元整） |  |  |  |  |

报价包括货品抵达指定交货地点的货品价格、运输费、安装费、税费及一切技术和售后服务等费用。

竞价人名称：           （盖章）

竞价人代表：             （签署）

日  期：    年   月   日