## 清单
东莞市金菊福利院新院智能化设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 安装位置
一、地上室内智能化设备部分
1.1综合布线系统
1 | 信息插座 | 办公网络插座 | 个 | 259 | 主楼1~5各功能分区
2 | 信息插座 | 办公电话插座 | 个 | 152 | 主楼1~5各功能分区
3 | 机柜、机架 | 赖工 定制弱电柜 | 台 | 5 | 主楼1~5层弱电间
4 | 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X | 台 | 5 | 主楼1~5层弱电间
1.2无线AP系统设备
5 | 无线AP | 华为 AirEngine5762S-11 | 台 | 42 | 1~5层走廊，地下室及5层办公区
6 | 交换机 | 华为 S1730S-S24P4S | 台 | 2 | 主楼1~5层弱电间
1.3视频安防监控系统前端设备
7 | 网络高清枪型摄像机 | 海康威视 DS-2CD2225CV6-L | 台 | 57 | 1~5层通道、楼梯口、出入口
8 | 网络高清半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2325CV4-I | 台 | 85 | 1~5层通道、楼梯口、出入口
9 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 DS-2CD2325CV4-I | 台 | 10 | 电梯轿厢、前室、电梯厅
10 | 交换机 | 华为 S1730S-S24P4S | 台 | 6 | 主楼1~5层弱电间
11 | 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X | 台 | 2 | 主楼1~5层弱电间
1.4门禁系统设备
12 | 出门按钮 | 国标86型 | 个 | 54 | 1~5层入口、办公室、功能室门禁
13 | 读卡器 | 熵基科技 KD200M | 台 | 75 | 1~5层入口、办公室、功能室门禁
14 | 电控锁 | 熵基科技 磁力锁 | 台 | 74 | 1~5层入口、办公室、功能室门禁
15 | 门禁控制器 | 熵基科技 C4-200 | 台 | 54 | 1~5层入口、办公室、功能室门禁
1.5广播系统前端设备
16 | 扬声器 | VOKON VL-X105 | 台 | 50 | 1~5层走廊通道
17 | 网络适配器 | VOKON HP-9350P | 个 | 5 | 主楼1~5层弱电间
18 | 寻呼台 | VOKON HP-9066 | 台 | 4 | 1~4层护士站增加广播录呼台
1.6 IPTV系统前端点位
19 | 信息插座 | 赖工 电视信息插座 | 个 | 83 | 1~5层办公室、居室
20 | 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X | 台 | 5 | 主楼1~5层弱电间
1.7 紧急求助系统前端设备
21 | 紧急按钮 | 海康威视 DS-1T720N(B) | 个 | 165 | 1~5层各洗手间、前室、活动空间、办公室等
22 | 供电模块 | 海康威视 供电模块 | 台 | 15 | 1~5层走廊通道
1.8 医护对讲系统楼层设备
23 | 病床分机 | 全视通 BC2101L70-LN | 个 | 128 | 1~5层病房、居室
24 | 门口机 | 全视通 BC2202L10-LN | 台 | 66 | 1~5层病房、居室门口
25 | 护士站主机 | 全视通 BC230L10V | 台 | 9 | 1~5层护士站、咨询台、管理室
26 | 按钮 | 全视通 BC295B2 | 个 | 66 | 1~5层病房、居室洗手间
27 | 三色门灯 | 全视通 BC292A | 套 | 63 | 1~5层病房、居室门口
28 | 显示屏 | 全视通 BC252D12 | 台 | 3 | 2~4层走廊通道中间
29 | 显示屏 | 全视通 BC260L55 | 台 | 4 | 1~5层护士站
30 | 供电模块 | 全视通 供电模块 | 台 | 12 | 1~5层走廊通道
1.9 巡更系统主机设备
31 | 管理计算机 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 消防监控室
32 | 巡更器 | 海康威视 DS-K9101 | 个 | 5 | 消防监控室
33 | 巡更地址钮 | 海康威视 DS-K7M200 | 个 | 50 | 1~5层走廊通道
1.10 会议室多媒体音频系统设备
34 | 机柜、机架 | 定制设备机柜 | 台 | 2 | 5层功能室、会议室
35 | 主席单元 | VOKON VM-1172C | 台 | 1 | 5层功能室
36 | 代表单元 | VOKON VM-1172D | 台 | 2 | 5层功能室
37 | 无线手持话筒 | VOKON VT-T906 | 台 | 1 | 5层功能室
38 | 会议主机 | VOKON VM-1170M | 台 | 1 | 5层功能室
39 | 音频处理器 | VOKON VM-X0404 | 台 | 1 | 5层功能室
40 | 专业功放 | VOKON VM-DYSR1.0 | 台 | 2 | 5层功能室
41 | 扩声音箱 | VOKON VM-P2200 | 个 | 4 | 5层功能室
42 | 数字调音台 | VOKON VM-Z006 | 台 | 1 | 5层功能室
43 | 移频器 | VOKON VM-T0802 | 台 | 1 | 5层功能室
44 | 时序器 | VOKON VM-K7230 | 台 | 1 | 5层功能室
45 | 投影仪 | 视美乐 BLC550U | 台 | 1 | 5层会议室
46 | 投影幕 | 视美乐 150寸 | 台 | 1 | 5层会议室
47 | 一体机 | 索速 86寸交互式平板 | 台 | 1 | 5层会议室
48 | 投屏器 | 无线投屏器 | 台 | 1 | 5层会议室
49 | 主席单元 | VOKON VM-1172C | 台 | 1 | 5层会议室
50 | 代表单元 | VOKON VM-1172D | 台 | 13 | 5层会议室
51 | 无线手持话筒 | VOKON VT-T906 | 台 | 1 | 5层会议室
52 | 会议主机 | VOKON VM-1170M | 台 | 1 | 5层会议室
53 | 音频处理器 | VOKON VM-X0404 | 台 | 1 | 5层会议室
54 | 专业功放 | VOKON VM-P2200 | 台 | 2 | 5层会议室
55 | 扩声音箱 | VOKON VM-Z006 | 台 | 4 | 5层会议室
56 | 数字调音台 | VOKON VM-T0802 | 台 | 1 | 5层会议室
57 | 移频器 | VOKON VM-K7230 | 台 | 1 | 5层会议室
58 | 时序器 | VOKON VM-S280 | 台 | 1 | 5层会议室
1.11 网络核心设备
59 | 智能网核心交换机 | 华为 S7706 | 台 | 1 | 1层弱电机房
60 | 路由器 | 华为 AirEngine 9700S-S | 台 | 1 | 1层弱电机房
61 | 上网行为管理 | 绿盟 SASNX3-WB3320 | 台 | 1 | 1层弱电机房
62 | 防火墙 | 绿盟 NFNX3-HDB1600 | 台 | 1 | 1层弱电机房
1.12 监控存储中心设备
63 | 磁盘阵列 | 海康威视 DS-AT1000S | 台 | 2 | 1层弱电机房
64 | 监控流媒体服务器 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层弱电机房
65 | 信息发布服务器 | 华为 DP2200 | 台 | 1 | 1层弱电机房
66 | 内部数据平台 | 海康威视 iVMS-9000N | 台 | 1 | 1层弱电机房
1.13 门禁系统管理主机
67 | 管理工作站（配管理软件） | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
68 | 发卡器 | 中控 CR10M | 台 | 1 | 1层消防控制室
1.14 IPTV系统主机设备
69 | 电视流媒体服务器 | 华为 DP2200 | 台 | 1 | 1层弱电机房
70 | IPTV解码器 | 步维 解码器 | 个 | 1 | 1层弱电机房
71 | 电视机顶盒 | 电视机顶盒 | 台 | 42 | 1~5层居室、护士站
1.15 医护对讲系统主机
72 | 医护对讲服务器 | 华为 DP2200 | 台 | 1 | 1层弱电机房
73 | 软件 | 全视通 BC200NCS | 套 | 1 | 1层弱电机房
1.16 园区周界防范系统
74 | 收发器 | AECIS 单芯单模 | 台 | 2 | 围墙
75 | 安防工作站(门卫) | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
76 | 交换机 | 华为 S1730S-S24P4S | 台 | 1 | 1层弱电机房
77 | 电子围栏管理主机 | 拓天 电子围栏管理主机 | 台 | 1 | 1层消防控制室
78 | 打印机 | 拓天 TT-100 | 台 | 1 | 1层消防控制室
79 | 电子地图 | 拓天 TT-GFS | 套 | 1 | 1层消防控制室
1.17 紧急求助系统控制设备
80 | 紧急求助管理电脑(配软件) | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
81 | 报警控制主机 | 海康威视 DS-19A08-01BN | 台 | 1 | 1层消防控制室
82 | 控制键盘 | 海康威视 DS-PK-LRT | 台 | 1 | 1层消防控制室
83 | 总线模块 | 海康威视 DS-19M02-ZS | 个 | 1 | 1层弱电间
1.18 UPS配电系统设备
84 | UPS 配电箱 | 国标定制 | 台 | 1 | 1层消防控制室
85 | 不间断电源设备 | 力锐斯 HY40KVA | 套 | 1 | 1层消防控制室
86 | 电池柜及电池 | 力锐斯 国标定制 | 台 | 1 | 1层消防控制室
1.19 监控系统中心设备
87 | 交换机 | 华为 S1730S-S24P4S | 台 | 1 | 1层弱电机房
88 | 视频矩阵 | 海康威视 DS-6A10UD | 台 | 1 | 1层消防控制室
89 | 工作站 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
90 | 工作站 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
91 | 控制键盘 | 海康威视 DS-1100K(B) | 套 | 1 | 1层消防控制室
92 | 拼接屏 | 海康威视 49寸拼接显示单元 | 台 | 9 | 1层消防控制室
1.19 停车场管理系统设备
93 | 收发器 | AECIS 单芯单模 | 台 | 1 | 1层消防控制室
94 | 工作站 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
1.20 紧急求助系统设备
95 | 工作站 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
1.21 广播系统设备
96 | 时序器 | VOKON VM-S280 | 台 | 1 | 1层弱电机房
97 | 监听音箱 | VOKON HP-9013 | 个 | 1 | 1层弱电机房
98 | 数字调谐器 | VOKON VT-L6213S | 台 | 1 | 1层弱电机房
99 | CD播放器 | VOKON VT-L6112S | 台 | 1 | 1层弱电机房
100 | 扩展箱 | VOKON HP-9052 | 台 | 1 | 1层弱电机房
101 | 联动控制主机 | VOKON ZP-1000 | 台 | 1 | 1层弱电机房
102 | 扩展箱 | VOKON HP-9064 | 台 | 1 | 1层弱电机房
103 | 寻呼台 | VOKON HP-9066 | 台 | 1 | 1层弱电机房
104 | 寻呼台 | VOKON HP-9066 | 台 | 1 | 1层消防控制室
105 | 工作站 | 海康威视 DS-AXF122P | 台 | 1 | 1层消防控制室
二、室外智能化设备部分
2.1 停车场管理系统
106 | 广告道闸 | 克虏伯 定制 | 台 | 2 | 主出入口
107 | 停车场摄像头 | 海康威视 DS-TCG205-E | 套 | 2 | 主出入口
108 | 停车计费显示器 | 海康威视 DS-TVL224-4-5Y/S | 台 | 2 | 主出入口
109 | 停车场管理设备 | 海康威视 DS-TMG023 | 套 | 1 | 主出入口
110 | 立杆 | 海康威视 | 台 | 2 | 主出入口
111 | 收发器 | AECIS 单芯单模 | 台 | 1 | 主出入口
2.2 室外监控系统
112 | 监控摄像机 | 海康威视 DS-2CD2225CV6-L | 台 | 16 | 室外
113 | 监控摄像机 | 海康威视 DS-2DE4223IW-DE | 台 | 16 | 室外
114 | 6米视频监控立杆（含基础及接地） | 赖工 6米视频监控立杆 | 套 | 16 | 室外
115 | 两光四电光纤收发器 | AECIS 单芯单模 | 台 | 16 | 室外
116 | 防雷器 | 国标防雷器 | 台 | 16 | 室外
2.3 室外周界报警系统
117 | 单防区主机 | 拓天 单防区主机 | 台 | 3 | 室外
118 | 双防区主机 | 拓天 双防区主机 | 台 | 7 | 室外
119 | 避雷器 | 拓天 避雷器 | 台 | 14 | 室外
120 | 声光报警器 | 拓天 声光报警器 | 个 | 22 | 室外
121 | 电子围栏 | 拓天 电子围栏 | 套 | 1 | 室外
2.4 出入口通道及伸缩门设备
122 | 豪华摆闸（单机芯） | 克虏伯 定制 | 台 | 2 | 主出入口
123 | 豪华摆闸（双机芯） | 克虏伯 定制 | 台 | 1 | 主出入口
124 | 管理软件 | 克虏伯 管理软件 | 套 | 1 | 主出入口
125 | 读卡器 | 中控 KD200M | 台 | 4 | 主出入口
126 | 人脸识别一体机 | 克虏伯 KL-507L | 台 | 4 | 主出入口
127 | 人脸发卡机 | 人脸采集器 | 台 | 1 | 主出入口
128 | 不锈钢伸缩门 | 克虏伯 X-01定制 | 套 | 1 | 主出入口
129 | 电动车停放区门口 | 钢制门（人脸识别系统） | 套 | 1 | 主出入口
130 | 中门 | 开门红直线门闸（自动智能锁单机指纹） | 套 | 1 | 主出入口
131 | 二期围墙门 | 金属门（人脸识别、电磁锁） | 套 | 1 | 主出入口
三、地下室智能化系统部分
3.1 综合布线系统
132 | 机柜、机架 | 赖工 定制弱电柜 | 台 | 1 | 地下室
133 | 交换机 | 华为 S1730S-S24P4S | 台 | 1 | 地下室
3.2 视频安防监控系统
134 | 监控摄像机 | 海康威视 DS-2CD2225CV6-L | 台 | 26 | 地下室
135 | 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X | 台 | 1 | 地下室
3.3 门禁系统
136 | 出门按钮 | 86型 | 台 | 2 | 地下室
137 | 读卡器 | 中控 KD200M | 台 | 2 | 地下室
138 | 电控锁 | 电控锁/磁力锁 | 台 | 4 | 地下室
139 | 门禁控制器 | 中控 C4-200 | 台 | 2 | 地下室
3.4 广播系统
140 | 扬声器 | VOKON VL-X105 | 台 | 14 | 地下室
141 | 网络适配器 | VOKON HP-9350P | 个 | 1 | 地下室
3.5 紧急求助系统
142 | 供电模块 | 海康威视 供电模块 | 台 | 1 | 地下室
143 | 紧急按钮 | 海康威视 DS-1T720N(B) | 个 | 5 | 地下室