## Sheet1
附件1
消防应急逃生窗等采购项目清单
序号 | 内容 | 数量 | 技术规格 | 单价上限 | 总价上限 | 备注
1 | 防火玻璃门 | 22㎡ | 耐火完整性时间≥1.5h,且耐火隔热时间≥1.5h,厚度≥20mm | 2136 | 46992 | 含安装、拆除旧玻璃门及五金配件、原有设备安装恢复，拆除后，放到指定地点。
2 | 喷淋头 | 72个 | T-ZSTZ15-68℃ | 33 | 2376 | 含安装及拆除旧喷淋头
3 | 铝合金逃生窗 | 67.58㎡ |  | 598 | 40412.84 | 铝材厚度1.2mm 内套16mm×10mm冷拉扁铁。含35套通用挂锁。含上门安装服务。
4 | 拆除原铝合金窗 | 35个 |  | 44 | 1540 | 拆除后，放到指定地点。
5 | 不锈钢逃生窗 | 0.9㎡ |  | 580 | 522 | 不锈钢材料厚度1.2mm，内套16mm圆铁，含通用挂锁。含上门安装服务。
6 | 防火门（乙级） | 2.31㎡ | 1.1m×2.1m | 1125 | 2598.75 | 含安装、拆除、五金配件、修复防火门门洞。
7 | 消防控制室配电切换箱 | 1套 | 20KW | 3000 | 3000 | 含上门安装、拆除旧开关箱、设备调试。
合计 |  |  |  |  | 97441.59
备注：单价不可超过单价上限，总价不可超过总价上限。