东莞市殡仪馆消防维保服务和消防器材采购项目的消防器材价格清单
	商品类型
	型号及产品说明
	单位
	最高限价
	参考品牌

	干粉灭火器
	手提式，4公斤
	瓶
	60
	永安、浙安

	
	手提式，5公斤
	瓶
	70
	永安、浙安

	
	悬挂式，6公斤
	个
	150
	永安、浙安

	
	悬挂式，10公斤
	个
	190
	永安、浙安

	
	推车式，35公斤
	台
	400
	永安、浙安

	二氧化碳灭火器
	手提式，2公斤
	瓶
	115
	永安、浙安

	
	手提式，5公斤
	瓶
	220
	永安、浙安

	
	推车式，24公斤
	台
	1250
	永安、浙安

	七氟丙烷灭火器
	手提式，4公斤
	瓶
	450
	永安、浙安

	
	悬挂式，4公斤
	个
	400
	永安、浙安

	水基型灭火器
	6升 
	瓶
	110
	永安、浙安

	D类金属灭火器
	4公斤
	瓶
	260
	永安、浙安

	灭火器箱
	冷轧钢板喷塑，红色，2具装（放5公斤干粉）
	个
	90
	

	灭火器箱
	冷轧钢板喷塑，红色，2具装（放5公斤二氧化碳）
	个
	85
	

	消防水带
	含接口，8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-合成橡胶
	条
	140
	沱雨、绿安

	消防水带
	含接口，10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-合成橡胶
	条
	170
	沱雨、绿安

	直流水枪
	DN65
	支
	30
	

	消防应急照明灯
	新国标
	台
	45
	

	安全出口指示灯
	单面
	个
	40
	

	安全出口指示灯
	双面，含吊链
	个
	60
	

	灭火毯
	1.5*1.5m
	张
	30
	

	灭火毯
	2*2m
	张
	45
	

	过滤式自救呼吸器
	30分钟
	个
	30
	

	室内消防栓
	
	个
	50
	

	消防斧
	
	把
	70
	

	消防腰斧
	
	把
	40
	

	消防扳手
	DN65
	把
	25
	

	强光手电筒
	
	把
	50
	

	20式战斗服六件套
	衣+裤+头盔+手套+腰带+靴子
	套
	1300
	

	防汛沙袋
	30cm*80cm
	个
	3
	

	安全绳
	8mm*20m双钩
	条
	80
	


说明：

以上价格包含货物、人工、保管、运输、包装、装卸、税费等所有费用。

相同品牌、规格的货品报价不应高于以上相应货品的价格。

如采购人需采购清单内未列明的物品，则服务商须按采购人的规格及要求进行供货，新增物品的价格按市场价协商确定后结算。

